## Sheet1
LAB_NUMBER | SAMPLE_NUMBER | SAMPLE_DATE | SITE_CODE | TOTAL_SUSPENDED_SOLIDS_MG_L | WATER_QUALITY_OBJECTIVE_MG_L | ABOVE_BELOW_OBJECTIVE | SETTLEABLE_SOLIDS_ML_L | CONDUCTIVITY_USM | pH | TURBIDITY_NTU | ACTIVITIES_COMMENTS | QA | QA_COMMENTS
14-0320 | WQG 14-0076 | 2014-07-02 | BI01 | 1 | 25 | Below | 0 | 239 | 8 | 0
14-0504 | WQG 14-0100 | 2014-07-29 | BI01 | 10 | 25 | Below | 0 | 211 | 7.9 | 2
14-0506 | WQG 14-0102 | 2014-07-30 | BI_SE01A | 66820 | 25 | Above | 40 | 268 | 6.9 | 90600
14-0507 | WQG 14-0103 | 2014-07-30 | BI_SE_BO01 | 50 | 50 | Above | 0.1 | 186 | 7.7 | 5
14-0508 | WQG 14-0104 | 2014-07-30 | BI_SE03 | 32.2 | 200 | Below | 0.2 | 242 | 7.7 | 7
14-0509 | WQG 14-0105 | 2014-07-30 | BI_SE01A | 903 | 25 | Above | 1 | 201 | 7.8 | 476
14-0510 | WQG 14-0106 | 2014-07-31 | BI_SE01A | 164.8 | 25 | Above | 0.2 | 198 | 7.8 | 47
14-0559 | WQI 14-0049 | 2014-07-03 | BI01 | 2.6 | 25 | Below | 0.2 | 231 | 7.9 | 0
14-0560 | WQI 14-0050 | 2014-07-04 | BI01 | 3.4 | 25 | Below | 0 | 233 | 7.7 | 0
14-0561 | WQI 14-0051 | 2014-07-05 | BI01 | 1.4 | 25 | Below | 0.1 | 2312 | 8 | 0
14-0562 | WQI 14-0052 | 2014-07-06 | BI01 | 13.6 | 25 | Below | 0.9 | 231 | 8 | 4
14-0563 | WQI 14-0053 | 2014-07-07 | BI01 | 418.7 | 25 | Above | 0.2 | 179 | 7.5 | 176
14-0564 | WQI 14-0054 | 2014-07-08 | BI01 | 36.4 | 25 | Above | 0.1 | 210 | 7.9 | 20
14-0565 | WQI 14-0055 | 2014-07-09 | BI01 | 14 | 25 | Below | 0.1 | 223 | 7.9 | 5
14-0566 | WQI 14-0056 | 2014-07-10 | BI01 | 11.4 | 25 | Below | 0 | 229 | 7.9 | 4
14-0567 | WQI 14-0057 | 2014-07-11 | BI01 | 6.6 | 25 | Below | 0 | 227 | 7.9 | 3
14-0568 | WQI 14-0058 | 2014-07-12 | BI01 | 4.8 | 25 | Below | 0 | 229 | 7.9 | 0
14-0569 | WQI 14-0059 | 2014-07-13 | BI01 | 3 | 25 | Below | 0 | 234 | 8 | 0
14-0570 | WQI 14-0060 | 2014-07-14 | BI01 | 5 | 25 | Below | 0 | 237 | 7.9 | 0
14-0571 | WQI 14-0061 | 2014-07-15 | BI01 | 4.2 | 25 | Below | 0 | 233 | 7.9 | 0
14-0572 | WQI 14-0062 | 2014-07-16 | BI01 | 4.8 | 25 | Below | 0 | 233 | 7.9 | 0
14-0573 | WQI 14-0063 | 2014-07-17 | BI01 | 2.2 | 25 | Below | 0 | 235 | 8 | 0
14-0574 | WQI 14-0064 | 2014-07-18 | BI01 | 3.2 | 25 | Below | 0 | 237 | 7.9 | 0
14-0575 | WQI 14-0065 | 2014-07-19 | BI01 | 3 | 25 | Below | 0 | 234 | 7.9 | 5
14-0576 | WQI 14-0066 | 2014-07-20 | BI01 | 16 | 25 | Below | 0 | 217 | 7.5 | 62
14-0577 | WQI 14-0067 | 2014-07-21 | BI01 | 224.4 | 25 | Above | 1 | 146 | 7.4 | 74
14-0578 | WQI 14-0068 | 2014-07-22 | BI01 | 236 | 25 | Above | 0.9 | 159 | 7.6 | 13
14-0579 | WQI 14-0069 | 2014-07-23 | BI01 | 41.6 | 25 | Above | 0.3 | 179 | 7.7 | 5
14-0580 | WQI 14-0070 | 2014-07-24 | BI01 | 20 | 25 | Below | 0.1 | 179 | 7.7 | 6
14-0581 | WQI 14-0071 | 2014-07-25 | BI01 | 10.2 | 25 | Below | 0.1 | 190 | 7.7 | 3
14-0582 | WQI 14-0072 | 2014-07-26 | BI01 | 7.4 | 25 | Below | 0 | 197 | 7.8 | 2
14-0732 | WQG 14-0133 | 2014-08-20 | BI_ME01 | 538.4 | 200 | Above | 0.9 | 770 | 7.6 | 1963
14-0733 | WQG 14-0134 | 2014-08-20 | BI_SE01A | 1 | 25 | Below | 0 | 303 | 7.7 | 2
14-0734 | WQG 14-0135 | 2014-08-20 | BI_SE_BO01 | 0.6 | 50 | Below | 0 | 251 | 7.5 | 0
14-0735 | WQG 14-0136 | 2014-08-20 | BI_SE03 | 0 | 200 | Below | 0 | 405 | 7.5 | 0
14-0917 | WQG 14-0158 | 2014-09-09 | BI01 | 49.6 | 25 | Above | 0.1 | 190 | 7.3 | 18
14-1115 | WQI 14-0169 | 2014-08-01 | BI_SE01A | 33.4 | 25 | Above | 0.2 | 259 | 7.7 | 9
14-1116 | WQI 14-0170 | 2014-08-02 | BI_SE01A | 23.6 | 25 | Below | 0.1 | 268 | 8 | 5
14-1117 | WQI 14-0171 | 2014-08-03 | BI_SE01A | 14.6 | 25 | Below | 0 | 274 | 7.9 | 4
14-1118 | WQI 14-0172 | 2014-08-04 | BI_SE01A | 9 | 25 | Below | 0 | 277 | 7.8 | 3
14-1119 | WQI 14-0173 | 2014-08-05 | BI_SE01A | 5.6 | 25 | Below | 0 | 281 | 7.9 | 0
14-1120 | WQI 14-0174 | 2014-08-06 | BI_SE01A | 4.8 | 25 | Below | 0 | 284 | 7.9 | 2
14-1121 | WQI 14-0175 | 2014-08-07 | BI_SE01A | 3.4 | 25 | Below | 0 | 284 | 7.8 | 2
14-1122 | WQI 14-0176 | 2014-08-08 | BI_SE01A | 3.8 | 25 | Below | 0 | 285 | 8 | 2
14-1123 | WQI 14-0177 | 2014-08-09 | BI_SE01A | 1.4 | 25 | Below | 0 | 288 | 7.8 | 0
14-1124 | WQI 14-0178 | 2014-08-10 | BI_SE01A | 4.2 | 25 | Below | 0 | 290 | 7.7 | 2
14-1125 | WQI 14-0179 | 2014-08-11 | BI_SE01A | 1.2 | 25 | Below | 0 | 291 | 7.7 | 0
14-1126 | WQI 14-0180 | 2014-08-12 | BI_SE01A | 1.6 | 25 | Below | 0 | 292 | 7.8 | 0
14-1127 | WQI 14-0181 | 2014-08-13 | BI_SE01A | 2.4 | 25 | Below | 0 | 291 | 8.1 | 0
14-1128 | WQI 14-0182 | 2014-08-14 | BI_SE01A | 3.6 | 25 | Below | 0 | 293 | 7.8 | 0
14-1129 | WQI 14-0183 | 2014-08-15 | BI_SE01A | 14.4 | 25 | Below | 0.3 | 295 | 7.2 | 0
14-1130 | WQI 14-0184 | 2014-08-16 | BI_SE01A | 8.6 | 25 | Below | 0.2 | 296 | 7.4 | 0
14-1131 | WQI 14-0185 | 2014-08-17 | BI_SE01A | 4.4 | 25 | Below | 0.3 | 297 | 7.3 | 0
14-1132 | WQI 14-0186 | 2014-08-18 | BI_SE01A | 3.6 | 25 | Below | 0.1 | 298 | 7.4 | 1
14-1133 | WQI 14-0187 | 2014-08-19 | BI_SE01A | 18 | 25 | Below | 0.2 | 298 | 7.5 | 2
14-1134 | WQI 14-0188 | 2014-08-20 | BI_SE01A |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1135 | WQI 14-0189 | 2014-08-21 | BI_SE01A |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1136 | WQI 14-0190 | 2014-08-22 | BI_SE01A |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1137 | WQI 14-0191 | 2014-08-23 | BI_SE01A |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1138 | WQI 14-0192 | 2014-08-24 | BI_SE01A | 99.8 | 25 | Above | 0.3 | 240 | 7.9 | 24
14-1139 | WQI 14-0265 | 2014-07-31 | BI_SE_BO01 | 23.6 | 50 | Below | 0.2 | 178 | 7.3 | 4
14-1140 | WQI 14-0266 | 2014-08-01 | BI_SE_BO01 | 5.6 | 50 | Below | 0 | 195 | 7.4 | 2
14-1141 | WQI 14-0267 | 2014-08-02 | BI_SE_BO01 | 3.2 | 50 | Below | 0 | 208 | 7.4 | 2
14-1142 | WQI 14-0268 | 2014-08-03 | BI_SE_BO01 | 2.6 | 50 | Below | 0 | 215 | 7.5 | 0
14-1143 | WQI 14-0269 | 2014-08-04 | BI_SE_BO01 | 1.6 | 50 | Below | 0 | 220 | 7.8 | 0
14-1144 | WQI 14-0270 | 2014-08-05 | BI_SE_BO01 | 2.2 | 50 | Below | 0 | 226 | 7.5 | 2
14-1145 | WQI 14-0271 | 2014-08-06 | BI_SE_BO01 | 1.2 | 50 | Below | 0 | 228 | 7.5 | 0
14-1146 | WQI 14-0272 | 2014-08-07 | BI_SE_BO01 | 1.2 | 50 | Below | 0 | 230 | 7.4 | 0
14-1147 | WQI 14-0273 | 2014-08-08 | BI_SE_BO01 | 1.6 | 50 | Below | 0 | 234 | 7.5 | 0
14-1148 | WQI 14-0274 | 2014-08-09 | BI_SE_BO01 | 1.4 | 50 | Below | 0 | 234 | 7.5 | 0
14-1149 | WQI 14-0275 | 2014-08-10 | BI_SE_BO01 | 0.8 | 50 | Below | 0 | 235 | 7.8 | <0.1
14-1150 | WQI 14-0276 | 2014-08-11 | BI_SE_BO01 | 1.2 | 50 | Below | 0 | 238 | 7.4 | 2
14-1151 | WQI 14-0277 | 2014-08-12 | BI_SE_BO01 | 1.2 | 50 | Below | 0 | 242 | 7.8 | 2
14-1152 | WQI 14-0278 | 2014-08-13 | BI_SE_BO01 | 1.2 | 50 | Below | 0 | 241 | 7.7 | 0
14-1153 | WQI 14-0279 | 2014-08-14 | BI_SE_BO01 | 1.8 | 50 | Below | 0 | 241 | 7.7 | 0
14-1154 | WQI 14-0280 | 2014-08-15 | BI_SE_BO01 | 1 | 50 | Below | 0 | 243 | 7.6 | 0
14-1155 | WQI 14-0281 | 2014-08-16 | BI_SE_BO01 | 0.6 | 50 | Below | 0 | 244 | 7.6 | 0
14-1156 | WQI 14-0282 | 2014-08-17 | BI_SE_BO01 | 0.8 | 50 | Below | 0 | 244 | 7.8 | 0
14-1157 | WQI 14-0283 | 2014-08-18 | BI_SE_BO01 | 0.8 | 50 | Below | 0 | 245 | 7.9 | 0
14-1158 | WQI 14-0284 | 2014-08-19 | BI_SE_BO01 | 0.4 | 50 | Below | 0 | 246 | 7.8 | 0
14-1159 | WQI 14-0285 | 2014-08-20 | BI_SE_BO01 | 3.4 | 50 | Below | 0 | 246 | 8.1 | 0
14-1160 | WQI 14-0286 | 2014-08-21 | BI_SE_BO01 |  | 50 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1161 | WQI 14-0287 | 2014-08-22 | BI_SE_BO01 |  | 50 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1162 | WQI 14-0288 | 2014-08-23 | BI_SE_BO01 |  | 50 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1181 | WQG 14-0132 | 2014-08-19 | BI01 | 0.2 | 25 | Below | 0 | 268 | 7.7 | 0
14-1182 | WQI 14-0097 | 2014-07-31 | BI_SE03 | 8.4 | 200 | Below | 0 | 282 | 8.2 | 3
14-1183 | WQI 14-0098 | 2014-08-01 | BI_SE03 | 2.6 | 200 | Below | 0 | 334 | 8.2 | 1
14-1184 | WQI 14-0099 | 2014-08-02 | BI_SE03 | 2.4 | 200 | Below | 0 | 362 | 8.4 | 2
14-1185 | WQI 14-0100 | 2014-08-03 | BI_SE03 | 3.8 | 200 | Below | 0 | 379 | 8.1 | 0
14-1186 | WQI 14-0101 | 2014-08-04 | BI_SE03 | 3.4 | 200 | Below | 0 | 383 | 8.2 | 0
14-1187 | WQI 14-0102 | 2014-08-05 | BI_SE03 | 2.6 | 200 | Below | 0 | 386 | 8.2 | 0
14-1188 | WQI 14-0103 | 2014-08-06 | BI_SE03 | 3.2 | 200 | Below | 0 | 388 | 8.1 | 0
14-1189 | WQI 14-0104 | 2014-08-07 | BI_SE03 | 4 | 200 | Below | 0 | 389 | 8.2 | 2
14-1190 | WQI 14-0105 | 2014-08-08 | BI_SE03 | 1.6 | 200 | Below | 0 | 390 | 8.3 | 0
14-1191 | WQI 14-0106 | 2014-08-09 | BI_SE03 | 2.8 | 200 | Below | 0 | 389 | 8.3 | 0
14-1192 | WQI 14-0107 | 2014-08-10 | BI_SE03 | 1.8 | 200 | Below | 0 | 389 | 8.3 | 0
14-1193 | WQI 14-0108 | 2014-08-11 | BI_SE03 | 3 | 200 | Below | 0 | 392 | 8.1 | 0
14-1194 | WQI 14-0109 | 2014-08-12 | BI_SE03 | 3.6 | 200 | Below | 0 | 387 | 8.3 | 1
14-1195 | WQI 14-0110 | 2014-08-13 | BI_SE03 | 3.8 | 200 | Below | 0 | 391 | 8.1 | 2
14-1196 | WQI 14-0111 | 2014-08-14 | BI_SE03 | 1.4 | 200 | Below | 0 | 389 | 8.2 | 0
14-1197 | WQI 14-0112 | 2014-08-15 | BI_SE03 | 2.2 | 200 | Below | 0 | 390 | 8.2 | 2
14-1198 | WQI 14-0113 | 2014-08-16 | BI_SE03 | 1.4 | 200 | Below | 0 | 388 | 8.3 | 0
14-1199 | WQI 14-0114 | 2014-08-17 | BI_SE03 | 2 | 200 | Below | 0 | 394 | 8 | 0
14-1200 | WQI 14-0115 | 2014-08-18 | BI_SE03 | 1.8 | 200 | Below | 0 | 393 | 8 | 0
14-1201 | WQI 14-0116 | 2014-08-19 | BI_SE03 | 1.4 | 200 | Below | 0 | 394 | 7.9 | 0
14-1202 | WQI 14-0117 | 2014-08-20 | BI_SE03 | 2.4 | 200 | Below |  | 390 | 8.4 | 2
14-1203 | WQI 14-0118 | 2014-08-21 | BI_SE03 |  | 200 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1204 | WQI 14-0119 | 2014-08-22 | BI_SE03 |  | 200 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1205 | WQI 14-0120 | 2014-08-23 | BI_SE03 |  | 200 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1206 | WQI 14-0001 | 2014-07-30 | BI01 | 153.6 | 25 | Above | 0.5 | 216 | 7.9 | 50
14-1207 | WQI 14-0002 | 2014-07-31 | BI01 | 573.2 | 25 | Above | 0.9 | 148 | 7.8 | 231
14-1208 | WQI 14-0003 | 2014-08-01 | BI01 | 92.8 | 25 | Above | 0.1 | 166 | 7.9 | 38
14-1209 | WQI 14-0004 | 2014-08-02 | BI01 | 37.2 | 25 | Above | 0 | 187 | 7.4 | 11
14-1210 | WQI 14-0005 | 2014-08-03 | BI01 | 18 | 25 | Below | 0 | 200 | 7.5 | 6
14-1211 | WQI 14-0006 | 2014-08-04 | BI01 | 9.2 | 25 | Below | 0 | 209 | 7.6 | 2
14-1212 | WQI 14-0007 | 2014-08-05 | BI01 | 5.6 | 25 | Below | 0 | 329 | 7.4 | 3
14-1213 | WQI 14-0008 | 2014-08-06 | BI01 | 4.6 | 25 | Below | 0 | 226 | 7.7 | 2
14-1214 | WQI 14-0009 | 2014-08-07 | BI01 | 2.2 | 25 | Below | 0 | 224 | 7.9 | 0
14-1215 | WQI 14-0010 | 2014-08-08 | BI01 | 2.6 | 25 | Below | 0 | 230 | 7.9 | 0
14-1216 | WQI 14-0011 | 2014-08-09 | BI01 | 2.6 | 25 | Below | 0 | 229 | 7.8 | 0
14-1217 | WQI 14-0012 | 2014-08-10 | BI01 | 2.2 | 25 | Below | 0 | 232 | 7.8 | 0
14-1218 | WQI 14-0013 | 2014-08-11 | BI01 | 1.6 | 25 | Below | 0 | 234 | 7.9 | 0
14-1219 | WQI 14-0014 | 2014-08-12 | BI01 | 1.4 | 25 | Below | 0 | 235 | 7.7 | 0
14-1220 | WQI 14-0015 | 2014-08-13 | BI01 | 0.8 | 25 | Below | 0 | 238 | 7.9 | 0
14-1221 | WQI 14-0016 | 2014-08-14 | BI01 | 0.6 | 25 | Below | 0 | 238 | 8.1 | 0
14-1222 | WQI 14-0017 | 2014-08-15 | BI01 | 0.2 | 25 | Below | 0 | 242 | 7.8 | 0
14-1223 | WQI 14-0018 | 2014-08-16 | BI01 | 1 | 25 | Below | 0 | 262 | 7.6 | 0
14-1224 | WQI 14-0019 | 2014-08-17 | BI01 | 0.2 | 25 | Below | 0 | 245 | 7.7 | 0
14-1225 | WQI 14-0020 | 2014-08-18 | BI01 | 0.8 | 25 | Below | 0 | 245 | 8.1 | 0
14-1226 | WQI 14-0021 | 2014-08-19 | BI01 | 0.4 | 25 | Below |  | 253 | 8.1 | 0
14-1227 | WQI 14-0022 | 2014-08-20 | BI01 |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1228 | WQI 14-0023 | 2014-08-21 | BI01 |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1229 | WQI 14-0024 | 2014-08-22 | BI01 |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1365 | WQI 14-0289 | 2014-08-20 | BI01 | 1.6 | 25 | Below | 0 | 248 | 7.7 | 0
14-1366 | WQI 14-0290 | 2014-08-21 | BI01 | 1 | 25 | Below | 0 | 249 | 8 | 0
14-1367 | WQI 14-0291 | 2014-08-22 | BI01 | 1 | 25 | Below | 0 | 249 | 8 | 0
14-1368 | WQI 14-0292 | 2014-08-23 | BI01 | 1.4 | 25 | Below | 0 | 248 | 7.7 | 0
14-1369 | WQI 14-0293 | 2014-08-24 | BI01 | 2 | 25 | Below | 0 | 247 | 7.8 | 0
14-1370 | WQI 14-0294 | 2014-08-25 | BI01 | 1.4 | 25 | Below | 0 | 243 | 7.9 | 0
14-1371 | WQI 14-0295 | 2014-08-26 | BI01 | 94.2 | 25 | Above | 0.4 | 217 | 7.7 | 0
14-1372 | WQI 14-0296 | 2014-08-27 | BI01 | 86.4 | 25 | Above | 0.3 | 208 | 7.6 | 37
14-1373 | WQI 14-0297 | 2014-08-28 | BI01 | 23 | 25 | Below | 0 | 226 | 7.7 | 12
14-1374 | WQI 14-0298 | 2014-08-29 | BI01 | 13.8 | 25 | Below | 0 | 236 | 8 | 10
14-1375 | WQI 14-0299 | 2014-08-30 | BI01 | 9.6 | 25 | Below | 0 | 238 | 8.1 | 7
14-1376 | WQI 14-0300 | 2014-08-31 | BI01 | 10.2 | 25 | Below | 0 | 240 | 7.9 | 6
14-1377 | WQI 14-0301 | 2014-09-01 | BI01 | 10 | 25 | Below | 0 | 241 | 8 | 9
14-1378 | WQI 14-0302 | 2014-09-02 | BI01 | 9.2 | 25 | Below | 0 | 245 | 7.9 | 8
14-1379 | WQI 14-0303 | 2014-09-03 | BI01 | 6 | 25 | Below | 0 | 245 | 7.8 | 5
14-1380 | WQI 14-0304 | 2014-09-04 | BI01 | 9.6 | 25 | Below |  | 244 | 8 | 8
14-1381 | WQI 14-0305 | 2014-09-05 | BI01 | 8.6 | 25 | Below |  | 245 | 8.1 | 7
14-1382 | WQI 14-0306 | 2014-09-06 | BI01 | 26.4 | 25 | Above |  | 239 | 8 | 21
14-1383 | WQI 14-0307 | 2014-09-07 | BI01 | 283.6 | 25 | Above | 0.8 | 196 | 7.9 | 96
14-1384 | WQI 14-0308 | 2014-09-08 | BI01 | 278.8 | 25 | Above | 0.6 | 166 | 7.8 | 63
14-1385 | WQI 14-0309 | 2014-09-09 | BI01 | 137.2 | 25 | Above |  | 178 | 8.1 | 28
14-1386 | WQI 14-0310 | 2014-09-10 | BI01 |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1387 | WQI 14-0311 | 2014-09-11 | BI01 |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up
14-1388 | WQI 14-0312 | 2014-09-12 | BI01 |  | 25 | Below |  |  |  |  | Sample empty due to early pick-up